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Опросный лист
для заказа теплообменного аппарата

Наименование аппарата       ____
Количество   ___

	№ п/п
	Наименование показателя
	
	

	1.
	[bookmark: _GoBack]Условное обозначение аппарата
	  ____


	
	Длина, диаметр, толщина стенки труб, мм
	  ____


	
	Количество ходов
	  ____

	
	Характеристика рабочей среды:
	В трубах
	В кожухе

	2.
	Расчетные и рабочие условия.
Параметры среды:
	
	 

	2.1.
	Давление, МПа
расчетное
	
  ____
	
  ____

	
	рабочее 
	  ____
	  ____

	2.2.
	Температура рабочая, С
на входе
	
  ____
	
  ____

	
	на выходе
	  ____
	  ____

	2.3.
	Температура расчетная, С
	  ____
	  ____

	2.4.
	Наименование рабочей среды и процентный состав
	  ____
	  ____

	2.5.
	Физическое состояние среды 
(газ, жидкость)
	  ____
	  ____

	2.6.
	Характеристика рабочей среды:
вредность по ГОСТ 12.1.007-76
	  ____
	  ____

	
	Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91, (да, нет)
	  ____
	  ____

	
	взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78 (указать категорию и группу смеси)
	  ____
	  ____

	2.7
	Температура кипения рабочей жидкости при давлении 0,07 МПа
	  ____
	  ____

	3.
	(только для сталей 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н10Т)
Необходимость проведения испытаний на МКК «да», «нет»
	

  ____
	

  ____

	4.
	Скорость проникновения коррозии, мм/год
	  ____
	  ____

	5.
	Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, С
	
  ____
	
  ____

	6.
	Площадь теплообмена, м2
	  ____
	  ____

	7.
	Материальное исполнение
	
	

	7.1
	Материал прокладок
	  ____
	  ____

	7.2
	Материал ответных фланцев
	  ____
	  ____

	8.
	Способ крепления кожуховых труб в трубной решетке
	  - развальцовка
- обварка с развальцовкой


	9.
	Температура наиболее холодной 
пятидневки в месте эксплуатации аппарата
	  ____

	10.
	Необходимость установки деталей для крепления изоляции «да», «нет»
	  ____

	
	Расположение труб в трубной решетке, шаг (по вершинам квадратов, по вершинам треугольников)
	  ____

	11.
	Наименование предприятия - потребителя и технологической установки или линии
	  ____

	12.
	Точный адрес предприятия – потребителя

	  ____

	13.
	Дополнительные требования   ____





При заказе оборудования для замены, вышедшего из строя, (трубных пучков, водяных камер, кожуха и т.д.) необходимы копии чертежа общего вида и расчета на прочность.

Опросный лист заполнил:

Название предприятия   ____

Должность   ____

ФИО    ____


Подпись______________________________________
				М.П.
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